# 采购内容及要求

一、采购内容

- 大屏显示系统

| 条目号 |  | 详细参数 | 数量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 55寸超窄边液晶显示单元 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章 ） 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） ★LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★ LCD显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章） ★液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★ 液晶拼接单元表面抗推力设计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； ★为了保证图像色彩准确性，LCD显示单元色校准系数满足JJG211-2005标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； ★液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现实物照片（结构+屏体）。 ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） ★显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） | 6块 | 3*2 |
| 2 | 解码器 | 支持3个RS-232、1个RS-485、2个USB；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★单台设备不少于9路HDMI接口输出，至少包含6个3840x2160分辨率输出口和3个2560x1600分辨率输出口（提供公安部有效型式检测报告复印件加盖原厂公章） 支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可任意设置；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★同时支持4路视频本地信号输入（支持的分辨率包含3840*2160、1920*1080、1620*1200、1680*1050、1440*900、1400*1050、1366*768、1280*1024、1280*960、1280*800、1280*720、1152*864、1024*768、800*600），其中2路HDMI接口视频同时输入，2路DVI-I（包括DVI-D和VGA）接口视频同时输入；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持连续按三次电源键，可恢复默认配置；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持黑白名单功能；当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，只允许黑名单内IP访问设备；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息；支持其中任意4种属性同时展示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码；支持PCM、G.711、AAC音频解码；支持音视频复合流解码；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持通过RTSP、onvif、第三方私有协议获取前端网络视频流；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） H.264/H.265视频解码均支持12路4000X3000、18路3840X2160、32路2506X1920、30路2048X1536、64路1920X1080、144路1280X720、144路960X576网络视频解码；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 每个输出口同时支持1/4/9/16/25/36分割显示；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持1024*768、1280*720、1280*1024、1920*1080、2560*1600、3840*2160六种显示分辨率输出；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 为确保产品显示效果，投标产品须具备视频图像处理相关专利（提供相关专利不少于2个） ★要求投标产品具有公安部权威检测机构出具的符合SVAC标准的检测报告（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 具有3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章）考虑系统兼容稳定性，嵌入式高清解码器设备必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） | 1台 |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 标配；含底座 | 6块 | 3*2 |
| 4 | 大屏系统 线缆 |  | 1批 |  |
| 5 | 安装施工费 |  | 1项 |  |
| 6 | 液晶电视 | 85寸，4K超高清，含底座。 注：采购人不接受激光液晶电视产品。 | 1台 |  |
| 注：以上参数如要求提供相关检测报告、参数证明文件的可在中标后供货时随货物一并提交，作为产品到场验收材料，如投标时、供货时均未提供的，采购人将单方取消合同，如给采购人造成的损失的，供货人应就其造成的损失据实进行赔偿。 |  |  |  |  |

- 办公室灯

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平板灯 | 50W；尺寸（CM）：60*60；白色系；含安装。 | 51套 |  |
| 2 | 拆卸安装费 | 原有平板灯拆除后加装到其他办公室。 | 26套 |  |

- 室外LED屏

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏拆卸搬迁安装费 | 原2号接待室、201会议室的LED显示屏拆卸并安装到室外，拆除造成的设备（产品）损坏由中标供应商承担赔偿责任。 | 1项 | 2号接待室现有120寸LED矩阵屏幕，201会议室现有200寸LED矩阵屏幕各一块，分辨率为P4。 |
| 2 | LED防水外罩 | 标配，根据施工面积而定。 | 1套 | 根据现有屏幕要求定制，满足用户使用要求。 |
| 3 | 防风支架 | 标配，根据施工面积而定。 | 1套 | 根据现有屏幕要求定制，满足用户使用要求。 |
| 4 | 辅材 | 电缆、网线、套管等。 | 1批 | 满足用户使用要求。 |

说明：以上采购内容中的材料（设备），采购人为了保证工程质量，在招标控制价编制计价时参考了部分品质、性能较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑，履约时不得降低材料（设备）的品质。

二、采购要求

1、提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在报价文件中明确产品具体配置说明、技术指标。

2、提供制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。

3、对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与报价文件明确的技术指标一致。

4、保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。

5、投标产品技术指标具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、工作条件：提供的产品应在采购人所处的条件下正常使用，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

7、环境要求：报价产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如报价产品对环境有特别要求，投标人须在报价文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

三、工期：合同签订后接采购人通知后20日历天内完工。

四、产品质量及质保期要求

1、售前服务

供应商完成实施前所有准备工作。

2、售中服务

2.1包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收。

2.2实施地点：按采购人指定地点。

2.3交货方式：现场交货。

2.4实施周期：合同签订后接采购人通知后20日历天内完工。

2.5最终验收：采购人对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收费用（含第三方检测费，如有）由乙方承担。

2.6其他要求详见采购合同。

3、售后服务

- 3.1免费质保期：1年。

- 3.2质保期自竣工验收合格并移交采购人之日起计算。

3.3中标供应商在接到采购人维护（维修）及技术服务要求后应在1小时之内作出响应，并提出处理方案，如采购人需要，应在2小时之内派出专业工程师维修人员到现场维护（维修）。

3.4售后服务内容：在保修期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能达到采购人的使用效果，中标供应商应提供免费维修直至更换。费用由中标供应商承担。

## 五、付款与结算方式

安装完成后支付至合同总价的70%，采购人组织验收合格后支付至合同总价的95%，余款5%在质保期满后无质量问题支付 (无息)。本项目实行单价按实结算,最终结算总价不超合同总价。