- 衢江区樟潭街道南山底社区服务中心空调电器采购项目采购内容及要求确认

### 采购内容及数量、规格

采购内容及具体要求（以下所有品牌型号及参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由询价采购小组按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 设备名称 | 建议技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂壁式冷暖型空调（出租房） | ▲新能效等级 三级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥5.2 ▲额定制冷量（W） ≥3500W 额定制冷功率（W） ≤800W ▲额定制热量（W）≥4900W 额定制热功率（W） ≤1330W 最大循环风量（m3/h）≥630 外机最大噪音dB（A）≤51 内机最大噪音dB（A）≤42 电辅助加热(W) ≥1000 冷媒 R32或410A | 台 | 36 |
| 2 | 大1.5匹挂壁式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 二级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥5.2 ▲额定制冷量（W） ≥3500W 额定制冷功率（W） ≤800W ▲额定制热量（W） ≥5000W 额定制热功率（W） ≤1330W 最大循环风量（m3/h）≥660 外机最大噪音dB（A）≤51 内机最大噪音dB（A）≤42 电辅助加热(W) ≥1000 冷媒 R32或410A | 台 | 7 |
| 3 | 2匹挂式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 三级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥4.7 ▲额定制冷量（W） ≥5000W 额定制冷功率（W） ≤1300W ▲额定制热量（W） ≥7200W 额定制热功率（W） ≤2000W 最大循环风量（m3/h）≥950 外机最大噪音dB（A）≤54 内机最大噪音dB（A） ≤42 电辅助加热(W) ≥1200 冷媒 R32或410A | 台 | 1 |
| 4 | 3匹柜式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 三级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥3.5 ▲额定制冷量（W） ≥7250W 额定制冷功率（W） ≤2380W ▲额定制热量（W） ≥9200W 额定制热功率（W） ≤2800W 最大循环风量（m3/h） ≥1200 外机最大噪音dB（A）≤56 内机最大噪音dB（A）≤47 电辅助加热(W) ≥2400 冷媒 R32或410A | 台 | 10 |
| 5 | 电热水器 | 能效等级：二级及以上 容量≥60L 抗菌内胆：抗菌率≥99% 功率≤2000W 设定温度范围：低耗保温≥30℃，最高温度≥70℃ 额定水压 其他：采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及IP×4级防水设计，安全有保障；超长低热负荷发热管； 附件要求：热水器一切安装附件包含在内。 | 台 | 36 |
| 6 | 淋浴喷头 | 不锈钢增压手喷、黄铜冷热型水龙头（含全套配件支架安装） | 套 | 36 |

其他说明

1、▲供应商配置设备须满足下列要求：本次采购的所有空调设备打“▲”为关键性指标不允许负偏离，数量和形式不得对原设计修改，此项偏离将视为实质性（重大）偏离，其投标将按无效投标处理。

2、▲本项目总价包干（包含本项目的空调供货、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次（或更高档次）的相关设备和配件。本项目采用总价包干形式（包括采购设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装以及调试、培训、保修、检测、验收等一切税金及招标代理费等各项全部费用）。

3、投标供应商须保证投标资料的真实性，供货时采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利。

二、商务要求：

| 质保期 | 所有设备质保期1年（采购文件技术参数中有明确规定的除外）；保修期6年，质量保证期和保修期内如因质量问题由供应商免费更换。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 合同签订并安装、调试、验收完成后，支付合同总价的80%； 货物验收通过并正常运行六个月后无重大质量问题支付至合同总价的98.5%。余下1.5%作为本项目质保金，质保期结束后退还（不计息）。乙方须按甲方要求开具发票。 |
| 验收标准及要求 | 标准：1.采购人对中标供应商提供的设备依据询价文件上的技术规格要求、质量要求，响应文件承诺和有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。验收时中标人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。 2.如货物不符合合同约定的要求的，采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新安装，中标人应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 4.产品均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由中标人承担一切责任。 5.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 6.验收过程发生的费用由中标人承担。 |
| 交货期、交货方式及交货地点 | ★(1)中标人应在合同签订后30日历天供货、安装、验收合格、交付使用。 (2)交货地点：采购人指定地点。 (3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。 |
| 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的2%（向采购人交纳），货物验收通过并正常运行六个月无重大质量问题后15日历天内由采购人退还（不计息）。 |
| 安装调试 | 采购人对中标供应商提供的器材装备在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |
| 报价要求 | 应包括货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。 |