### 衢江区樟潭街道南山底社区服务中心空调电器采购项目更正公告

- 一、更正人名称：

- 衢州市衢江区樟潭街道南山底村股份经济合作社/衢州市农村产权交易中心（衢州市两山生态资源管理有限公司）

- 二、项目名称：

- 衢江区樟潭街道南山底社区服务中心空调电器采购项目

- 三、原公告发布日期：2021年11月19日

- 四、更正事项：

- 第三章，采购内容及要求（详见附件）

- 更正前内容：

| - 序号 | - 设备名称 | - 建议技术参数及配置 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.5匹挂壁式冷暖型空调（出租房） | - ▲新能效等级 三级及以上 - 电源 220V-50Hz - APF ≥5.2 - ▲额定制冷量（W） ≥3500W - 额定制冷功率（W） ≤800W - ▲额定制热量（W）≥4900W - 额定制热功率（W） ≤1330W - 最大循环风量（m3/h）≥630 - 外机最大噪音dB（A）≤51 - 内机最大噪音dB（A）≤42 - 电辅助加热(W) ≥1000 - 冷媒 R32或410A | - 台 | - 36 |
| - 2 | - 大1.5匹挂壁式冷暖型变频空调 | - ▲新能效等级 二级及以上 - 电源 220V-50Hz - APF ≥5.2 - ▲额定制冷量（W） ≥3500W - 额定制冷功率（W） ≤800W - ▲额定制热量（W） ≥5000W - 额定制热功率（W） ≤1330W - 最大循环风量（m3/h）≥660 - 外机最大噪音dB（A）≤51 - 内机最大噪音dB（A）≤42 - 电辅助加热(W) ≥1000 - 冷媒 R32或410A | - 台 | - 7 |
| - 3 | - 2匹挂式冷暖型变频空调 | - ▲新能效等级 三级及以上 - 电源 220V-50Hz - APF ≥4.7 - ▲额定制冷量（W） ≥5000W - 额定制冷功率（W） ≤1300W - ▲额定制热量（W） ≥7200W - 额定制热功率（W） ≤2000W - 最大循环风量（m3/h）≥950 - 外机最大噪音dB（A）≤54 - 内机最大噪音dB（A） ≤42 - 电辅助加热(W) ≥1200 - 冷媒 R32或410A | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 3匹柜式冷暖型变频空调 | - ▲新能效等级 三级及以上 - 电源 220V-50Hz - APF ≥3.5 - ▲额定制冷量（W） ≥7250W - 额定制冷功率（W） ≤2380W - ▲额定制热量（W） ≥9200W - 额定制热功率（W） ≤2800W - 最大循环风量（m3/h） ≥1200 - 外机最大噪音dB（A）≤56 - 内机最大噪音dB（A）≤47 - 电辅助加热(W) ≥2400 - 冷媒 R32或410A | - 台 | - 10 |
| - 5 | - 电热水器 | - 能效等级：二级及以上 - 容量≥60L - 抗菌内胆：抗菌率≥99% - 功率≤2000W - 设定温度范围：低耗保温≥30℃，最高温度≥70℃ - 额定水压 - 其他：采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及IP×4级防水设计，安全有保障；超长低热负荷发热管； - 附件要求：热水器一切安装附件包含在内。 | - 台 | - 36 |

- 更正后内容：

| - 序号 | - 设备名称 | - 建议技术参数及配置 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.5匹挂壁式冷暖型空调（出租房） | - ▲新能效等级 二级及以上 - 电源 220V-50Hz - ▲APF ≥5.27 - ▲额定制冷量（W） ≥3500W - ▲额定制冷功率（W） ≤750W - ▲额定制热量（W） ≥5000W - ▲额定制热功率（W） ≤1320W - 最大循环风量（m3/h）≥650 - ▲外机最大噪音dB（A）≤51 - ▲内机最大噪音dB（A）≤42 - ▲电辅助加热(W) ≥1050 - 冷媒 R32 | - 台 | - 36 |
| - 2 | - 大1.5匹挂壁式冷暖型变频空调 | - ▲新能效等级 二级及以上 - 电源 220V-50Hz - ▲APF ≥5.27 - ▲额定制冷量（W） ≥3500W - ▲额定制冷功率（W） ≤750W - ▲额定制热量（W） ≥5000W - ▲额定制热功率（W） ≤1320W - 最大循环风量（m3/h）≥650 - ▲外机最大噪音dB（A）≤51 - ▲内机最大噪音dB（A）≤42 - ▲电辅助加热(W) ≥1050 - 冷媒 R32 | - 台 | - 7 |
| - 3 | - 2匹挂式冷暖型变频空调 | - ▲新能效等级 二级及以上 - 电源 220V-50Hz - ▲APF ≥4.8 - ▲额定制冷量（W） ≥5050W - ▲额定制冷功率（W） ≤1250W - ▲额定制热量（W） ≥7220W - ▲额定制热功率（W） ≤1980W - ▲最大循环风量（m3/h）≥1000 - ▲外机最大噪音dB（A）≤53 - ▲内机最大噪音dB（A）≤41 - ▲电辅助加热(W) ≥1200 - 冷媒 R32 | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 3匹柜式冷暖型变频空调 | - ▲新能效等级 三级及以上 - 电源 220V-50Hz - ▲APF ≥3.5 - ▲额定制冷量（W） ≥7280W - ▲额定制冷功率（W） ≤2350W - ▲额定制热量（W） ≥9200W - ▲额定制热功率（W） ≤2850W - ▲最大循环风量（m3/h）≥1200 - ▲外机最大噪音dB（A）≤56 - ▲内机最大噪音dB（A）≤47 - ▲电辅助加热(W) ≥2500 - 冷媒 R32 | - 台 | 10 |
| - 5 | - 电热水器 | - ▲能效等级：二级及以上 - ▲容量：40L - ▲抗菌内胆：抗菌率≥99% - ▲功率≤2000W - ▲设定温度范围：低耗保温≥30℃，最高温度≥70℃ - ▲其他：采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及IP×4级防水设计，安全有保障；超长低热负荷发热管； - 附件要求：热水器一切安装附件包含在内。 - 注：热水器安装墙体为非承重墙。 | - 台 | - 36 |
| - 6 | - 淋浴喷头 | - 不锈钢增压手喷、黄铜冷热型水龙头（含全套配件支架安装） | - 套 | - 36 |

- 五、延期公告
（1）询价文件获取时间延期至2021年11月25日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，双休日、节假日除外）。

- （2）提交投标文件截止时间延期至2021年11月26日09时30分（北京时间）

- （3）投标文件开标时间延期至2021年11月26日09时30分（北京时间）
    如询价公告及询价文件涉及到以上修改的部分，视同做响应修改

- 六、联系方式

- 衢州市衢江区樟潭街道南山底村股份经济合作社

- 联系人：诸先生  联系电话：13819006666

- 衢州市农村产权交易中心（衢州市两山生态资源管理有限公司）

- 联系人：黄女士 联系电话：18657005270

- 地点：（衢州市柯城区府东街208号二楼213）。

- 衢州市衢江区樟潭街道南山底村股份经济合作社

- 衢州市农村产权交易中心

- （衢州市两山生态资源管理有限公司）

- 2021年11月22日